**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**Πίνακας 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **CPV** | **ΕΙΔΟΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| 1 | 18424000-7 | Εξεταστικά γάντια μιας χρήσης, νιτριλίου χωρίς πούδρα, με αντοχή Level A, με μακριά μανσέτα συν. μήκους 30cm, σήμανση CE | ΚΥΤΙΟ(100 ΤΕΜ./ΚΥΤΙΟ) | 30(3.000 γάντια) | 10 small 10 Medium 10 Large | **ΝΑΙ** |  |
| 2 | 18142000-6 | Ασπίδα προσώπου αντιθαμβωτική με πιστοποίηση CE 0197, προστασία κατά ISO 13485:2003 & ISO 9001:2008, σήμανση CE | TMX | 100 |  | **ΝΑΙ** |  |
| 3 | 35113400-3 | Ολόσωμη φόρμα προστασίας με κουκούλα, ελαστικά κλεισίματα CATIII, T5, T6 EU 2016/425, επίπεδο προστασίας κατά ISO 13982-2 (σωματίδια) & ISO 17491-4 (υγρά), σήμανση CE | TMX | 400 |  | **ΝΑΙ** |  |
| 4 | 33140000-3 | Ποδονάρια έως το γόνατο, δετά, αδιάβροχα σήμανση CE | ΖΕΥΓΟΣ | 400 |  | **ΝΑΙ** |  |
| 5 | 18443300-9 | Σκουφάκι χειρουργείου, μιας χρήσεως, non-woven, με λάστιχο, μη αποστειρωμένο σήμανση CE | ΤΜΧ | 400 |  | **ΝΑΙ** |  |