**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή είδους** | **Μονάδα μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Κατασκευαστής – Μοντέλο (όπου υπάρχει)** |
| 1 | Καλώδιο UTP CAT6 4X24AWG 4 6 | Μέτρο | 1220 |  |
| 2 | Καλώδιο NYM A05VV-U 3X1,5mm² NYM3G1,5 | Μέτρο | 200 |  |
| 3 | Πλαστικό Κανάλι Τοίχου Λευκό 2000mmX35mmX20mm | Τεμάχιο | 25 |  |
| 4 | UTP Clips RJ45 8(8) CAT 6 Διαφανές (Αρσενικά) | Τεμάχιο | 100 |  |
| 5 | UTP Jack RJ45 8(8) CAT6 (Θηλυκά) | Τεμάχιο | 20 |  |
| 6 | Πρίζα Δικτύου (UTP) 1XRJ45 8(8) CAT6 LEGRAND MOSAIC | Τεμάχιο | 60 |  |
| 7 | Πρίζα Δικτύου (UTP) Επιτοίχια Διπλή (Εξωτερική) | Τεμάχιο | 15 |  |
| 8 | Πρίζα Δικτύου (UTP) 2XRJ45 2X8(8) CAT6 Λευκή (Χωνευτή) | Τεμάχιο | 15 |  |
| 9 | Πρίζα Σούκο 2Μ 16Α 250V Λευκή IP20 (Εξωτερική) | Τεμάχιο | 10 |  |
| 10 | Πρίζα Σούκο 2Μ 16Α 250V Λευκή IP20 (Χωνευτή) | Τεμάχιο | 10 |  |
| 11 | Διακόπτης Κομμιτατέρ 16Α 250V Λευκός (Χωνευτός) | Τεμάχιο | 10 |  |
| 12 | Μονωτική Ταινία 38mmX0,13mm 18,29m Λευκή WONDER | Τεμάχιο | 3 |  |
| 13 | Μονωτική Ταινία 19mmX0,13mm 18,29m Λευκή WONDER | Τεμάχιο | 10 |  |
| 14 | Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA 230V | Τεμάχιο | 10 |  |
| 15 | Επιχρωμιωμένη κλειδαριά D19 x L26 mm 40mmΧ40mm, κατάλληλη και για μεταλλικά έπιπλα | Τεμάχιο | 50 |  |
| 16 | Επιχρωμιωμένη κλειδαριά D20 x L20 mm  61mmΧ52mm, κατάλληλη και για μεταλλικά έπιπλα | Τεμάχιο | 50 |  |

Ημερομηνία: ……-…….- 2021

Ο Προσφέρων/Η Προσφέρουσα ή Ο/Η Νόμιμος/η Εκπρόσωπος

[Υπογραφή – Σφραγίδα]