**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

 Στοιχεία Προσφέροντα: Επωνυμία: ……………………………… Έδρα: …………………………………………………………….

 Α.Φ.Μ.: ……………………………….. Δ.Ο.Υ.: …………………………….. Τηλέφωνο:……………………… Email: ……………………………..

| **α/α** | **Περιγραφή είδους** | **Μονάδα μέτρησης** | **Προσφερόμενη Τιμή ανά μονάδα πλέον Φ.Π.Α. σε ευρώ** | **Ποσότητα** | **Συνολική προσφερόμενη τιμή είδους πλέον Φ.Π.Α. σε ευρώ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T8 36W/865 G13 1214mm | Τεμάχιο |  | 100 |  |
| 2 | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T8 18W/865 G13 604mm | Τεμάχιο |  | 500 |  |
| 3 | ΛΑΜΠΑ LED Ε27 10W 1055lm 4000K ΚΛΑΣΙΚΗ 220-230V | Τεμάχιο |  | 80 |  |
| 4 | ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ LED Ε14 5.5W 520lm 4000K ΚΛΑΣΙΚΗ 220-230V | Τεμάχιο |  | 50 |  |
| 5 | Λάμπα LED 8W 1055lm R7s 230V 4000K | Τεμάχιο |  | 20 |  |
| 6 | Λάμπα LED 4W 470lm R7s 230V 4000K | Τεμάχιο |  | 10 |  |
| 7 | Λάμπα LED για Ντουί GU10 390lm ,4000K | Τεμάχιο |  | 80 |  |
| 8 | Λάμπα LED MR16 4,8W 345lm GU5.3 12V 4000K | Τεμάχιο |  | 50 |  |
| 9 | ΛΑΜΠΑ PL-C 4P 26W, 1800lm (2-ακίδες) 4000K | Τεμάχιο |  | 60 |  |
| 10 | Λάμπα οικονομίας PL 11W G23 (2-ακίδες) 4000K | Τεμάχιο |  | 10 |  |
| 11 | Λάμπα LED R63 8W 720lm E27 230V 4000K | Τεμάχιο |  | 12 |  |
| 12 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) 30W , 2550lm | Τεμάχιο |  | 4 |  |
| 13 | ΛΑΜΠΑ PL-C 4P 26W (4-ακίδες) 4000K | Τεμάχιο |  | 150 |  |
| 14 | ΝΤΟΥΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ Ε27 | Τεμάχιο |  | 15 |  |
| 15 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16Α ΛΕΥΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ 90° | Τεμάχιο |  | 20 |  |
| 16 | ΤΑΙΝΙΑ PVC ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19mm X 0,13mm ΛΕΥΚΗ WONDER | Τεμάχιο |  | 30 |  |
| 17 | ΤΑΙΝΙΑ PVC ΜΟΝΩΤΙΚΗ 38mm X 0,13mm ΛΕΥΚΗ WONDER | Τεμάχιο |  | 10 |  |
| 18 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ 75(+/-3)0hm Cu ΛΕΥΚΟ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 100m) | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 19 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ U/UTP Cat.6 RJ45 Γκρι 0,5m | Τεμάχιο |  | 340 |  |
| 20 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ U/UTP Cat.6 RJ45 Γκρι 1m | Τεμάχιο |  | 150 |  |
| 21 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ U/UTP Cat.6 RJ45 Γκρι 2m | Τεμάχιο |  | 25 |  |
| 22 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ U/UTP Cat.6 RJ45 Γκρι 3m | Τεμάχιο |  | 85 |  |
| 23 | ΚΑΛΩΔΙΟ U/UTP 2X24AWG 4 6 | Μέτρο |  | 305 |  |
| 24 | NYM A05VV-U 3X1,5mm² ΛΕΥΚΟ | Μέτρο |  | 100 |  |
| 25 | NYMHY H05VV-F PVC 3X1,5mm² ΛΕΥΚΟ | Μέτρο |  | 100 |  |
| 26 | ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟ | Τεμάχιο |  | 2 |  |
| 27 | ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟ | Τεμάχιο |  | 2 |  |
| 28 | ΠΕΝΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗ 1000V 185 mm | Τεμάχιο |  | 2 |  |
| 29 | ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗ 1000V 180mm | Τεμάχιο |  | 2 |  |
| 30 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1000V | Τεμάχιο |  | 2 |  |
| 31 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΕ ΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ 1000V 200mm | Τεμάχιο |  | 2 |  |
| 32 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΕΥΘΥ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1000V 200mm | Τεμάχιο |  | 2 |  |
| 33 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST 2Χ18W – 36W | Τεμάχιο |  | 20 |  |
| 34 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΕΠΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ 400ML | Τεμάχιο |  | 8 |  |
| 35 | ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΙ 450ML | Τεμάχιο |  | 4 |  |
| 36 | ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ AXIOMET AX-190A | Τεμάχιο |  | 2 |  |
| 37 | TESTER ΚΑΛΩΔΙΩΝ Fluke IntelliTone Pro 200 LAN Toner and Probe Kit | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 38 | Starter s2 | Τεμάχιο |  | 50 |  |
| 39 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 200X3,6mm Λευκό (Συσκ.100τεμ) | Συσκευασία 100 τεμαχίων |  | 2 |  |
| 40 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 280X3,6mm Λευκό (Συσκ.100τεμ) | Συσκευασία 100 τεμαχίων |  | 2 |  |
| 41 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ. ΚΑΛΩΔΙΟ 3m | Τεμάχιο |  | 50 |  |
| 42 | YIHUA YH-952D ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 43 | ΜΥΤΗ ΑΠΟ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ YIHUA Πάχος 0,8mm.Μήκος 17mm | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 44 | ΚΑΛΑΪ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 0.8mm 100gr | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 45 | ΣΟΛΤΕΡΙΝΗ ΑΛΟΙΦΗ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪ 100gr | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| 46 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9V LONGLIFE ΑΛΚΑΛΙΚΗ | Τεμάχιο |  | 8 |  |
| 47 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1,5V ΑΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1Χ4 | Τεμάχιο |  | 5 |  |
| 48 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1,5V ΑΑΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 5Χ4 | Τεμάχιο |  | 10 |  |
| 49 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Τεμάχιο |  | 100 |  |
| **Συνολική Προσφερόμενη Τιμή πλέον Φ.Π.Α.** |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** |  |
| **Συνολική Προσφερόμενη Τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%** |  |

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (συμπληρώνεται ανάλογα) θα τηρώ ή η εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί (στην περίπτωση νομικού προσώπου) τις υποχρεώσεις μου / της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).

Η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της.

 Ημερομηνία: ……-…….- 2021

 Ο Προσφέρων ή Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

 [Υπογραφή – Σφραγίδα]