**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων της Περιφερειακής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Πάτρας της Ε.Α.Δ.**

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1**

| **Υπηρεσίες συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων της Π.Υ. Πάτρας της ΕΑΔ** |
| --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή / Προδιαγραφές** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| 1 | Συντήρηση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων  | ΝΑΙ |  |
| 2 | Έλεγχος λειτουργίας | ΝΑΙ |  |
| 3 | Καθαρισμός εναλλακτών, λεκάνης αποστράγγισης, ανεμιστήρων και λοιπών μερών | ΝΑΙ |  |
| 4 | Προμήθεια και αντικατάσταση έξι (6) φίλτρων, δύο (2) για έκαστο κλιματιστικό μηχάνημα | ΝΑΙ |  |

 Ημερομηνία: ……-…….- 2022

 Ο/Η Προσφέρων/ουσα ή Ο/Η Νόμιμος/η Εκπρόσωπος

 [Υπογραφή – Σφραγίδα]