**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων της Περιφερειακής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Σερρών της Ε.Α.Δ.**

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1**

| **Υπηρεσίες συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων της Π.Υ. Σερρών της ΕΑΔ** |
| --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή / Προδιαγραφές** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| 1 | Συντήρηση επτά (7) εσωτερικών και τεσσάρων (4) εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων, ως εξής:3 κλιματιστικά μηχανήματα SANYO3 κλιματιστικά μηχανήματα HITACHI1 κλιματιστικό μηχάνημα AIRWELL  | ΝΑΙ |  |
| 2 | Καθαρισμός φίλτρων και απολύμανσης εσωτερικής μονάδας κλιματιστικού με πιστοποιημένα αντιμικροβιακά χημικά φάρμακα | ΝΑΙ |  |
| 3 | Καθαρισμός και απολύμανση εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού με πιστοποιημένα αντιμικροβιακά χημικά φάρμακα | ΝΑΙ |  |
| 4 | Έλεγχος και μέτρηση απόδοσης κλιματιστικού | ΝΑΙ |  |
| 5 | Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων υγρών όπου απαιτείται | ΝΑΙ |  |
| 6 | Καθαρισμός και απολύμανση όλου του αποχετευτικού συστήματος  | ΝΑΙ |  |
| 7 | Έλεγχος και ανίχνευση τυχόν διαρροής ψυκτικού υγρού  | ΝΑΙ |  |
| 8 | Καθαρισμός εδράνων – φτερωτής και κυλήματος των ανεμιστήρων | ΝΑΙ |  |
| 9 | Έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου και συντήρησης κλιματιστικών μονάδων  | ΝΑΙ |  |

 Ημερομηνία: ……-…….- 2022

 Ο/Η Προσφέρων/ουσα ή Ο/Η Νόμιμος/η Εκπρόσωπος

 [Υπογραφή – Σφραγίδα]