**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων της Περιφερειακής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Λάρισας της Ε.Α.Δ.**

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1**

| **Υπηρεσίες συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων της Π.Υ. Λάρισας της ΕΑΔ** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή / Προδιαγραφές** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| 1 | Συντήρηση δέκα (10) κλιματιστικών μηχανημάτων | ΝΑΙ |  |
| 2 | Χημικός καθαρισμός, με πιστοποιημένα οικολογικά υγρά 2 δράσεων, μία καθαριστική και μία απολυμαντική | ΝΑΙ |  |
| 3 | Καθαρισμός και απολύμανση εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού με πιστοποιημένα αντιμικροβιακά χημικά φάρμακα | ΝΑΙ |  |
| 4 | Μέτρηση απόδοσης κλιματιστικών | ΝΑΙ |  |
| 5 | Συμπλήρωση υγρών κλιματιστικών μονάδων με φρέον, όπου απαιτείται | ΝΑΙ |  |

Ημερομηνία: ……-…….- 2022

Ο Προσφέρων ή Ο/Η Νόμιμος/η Εκπρόσωπος

[Υπογραφή – Σφραγίδα]