**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’**

**ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. οικ. …./…./2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ UPS KAI ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ**

**ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**Τεχνικές προδιαγραφές**

**1α. Πίνακας συμμόρφωσης**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ UPS** | | | |
| **ΠEΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **Υλικό: Ups** | ΝΑΙ |  |  |
| **Ποσότητα (τμχ)** | 40 |  |  |
| **Τύπος Λειτουργίας** | Line Interactive |  |  |
| **Ισχύς (Watt)** | >=480 W |  |  |
| **Ισχύς (VA)** | >=850 VA |  |  |
| **Σύστημα σταθεροποίησης της τάσης (ΑVR)** | ΝΑΙ |  |  |
| **Προσομοιωμένη ημιτονοειδής τάση στην έξοδο** | ΝΑΙ |  |  |
| **Οθόνη LCD για παρακολούθηση λειτουργίας, κατάστασης μπαταριών και ρεύματος** | ΝΑΙ |  |  |
| **Έξοδοι** | 2x schuko |  |  |
| **Εγγύηση** | 2 έτη |  |  |

**1β. Πίνακας συμμόρφωσης**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ UPS** | | | |
| **ΠEΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **Υλικό: μπαταρία για Ups** | ΝΑΙ |  |  |
| **Ποσότητα (τμχ)** | 30 |  |  |
| **Τύπος** | Μολύβδου κλειστού τύπου για ups |  |  |
| **Τάση** | 12V |  |  |
| **Χωρητικότητα** | >=7Αh |  |  |
| **Αριθμός κελιών ανά μονάδα** | 6 |  |  |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’**

**ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. οικ. …../…./2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ UPS KAI ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ**

**ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Στοιχεία Προσφέροντα:

Επωνυμία: ……………………………… Έδρα: …………………………………………………………….

Α.Φ.Μ.: ……………………………….. Δ.Ο.Υ.: …………………………….. Τηλέφωνο:………………………  
Email: ……………………………..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | **Περιγραφή είδους** | **Μον. Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα πλέον Φ.Π.Α.** | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή είδους πλέον Φ.Π.Α**. |
| 1. | Ups | Τεμάχιο | 40 |  |  |
| 2. | Μπαταρία για ups | Τεμάχιο | 30 |  |  |
| Συνολική αξία πλέον Φ.Π.Α | | | | |  |
| Φ.Π.Α 24% | | | | |  |
| Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% | | | | |  |

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της ανάθεσης η εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).

Η προσφορά ισχύει για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την υποβολή της.

Ημερομηνία: ……-…….- 2023

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

[Υπογραφή – Σφραγίδα]