**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  **Πίνακας Α – Μονάδα Κλιματιστικού**  |
| --- |
| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **Παραπομπή** |
| Α.1 | ΥΛΙΚΟ: Μονάδα κλιματισμού |  |  |  |
| Α.2 | Ποσότητα  | 1 |  |  |
| Α.3 | Διαιρούμενο τύπου (split units), επιτοίχιο | ΝΑΙ |  |
| Α.4 | Τεχνολογίας inverter | ΝΑΙ |  |
| Α.5 | Ονομαστική απόδοση ψύξης | >=9000btu |  |  |
| Α.6 | Λειτουργία auto restart | NAI |  |  |
| Α.7 | Εγγύηση | >=3 έτη |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

……./……./……..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 [υπογραφή – σφραγίδα]

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Στοιχεία προσφέροντα οικονομικού φορέα:

Επωνυμία ……………………………………. Έδρα……………………………………………………………. Οδός………………………….................... Αριθμός………….. Τηλέφωνο……………………… Email……………………………..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή υλικού**  | **Μονάδα Μέτρησης** | **Προσφερόμενη τιμή μονάδας πλέον Φ.Π.Α. σε ευρώ** | **Ποσότητα**  | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή πλέον Φ.Π.Α. σε ευρώ** |
| **1** | **ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ** **ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ** | **Τεμάχιο** |  | **1** |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** |  |
| **Συνολική Προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%** |  |

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα τηρώ τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).

Η προσφορά ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την υποβολής της.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

……./……./……..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 [υπογραφή – σφραγίδα]