ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Πίνακας Α – Μονάδα Κλιματιστικού |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | Παραπομπή |
| Α.1 | ΥΛΙΚΟ: Μονάδα κλιματισμού |  |  |  |
| Α.2 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| Α.3 | Διαιρούμενο τύπου (split units), επιτοίχιο | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4 | Τεχνολογίας inverter | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5 | Ονομαστική απόδοση ψύξης | >=18000 btu |  |  |
| Α.6 | Λειτουργία auto restart | NAI |  |  |
| Α.7 | Να είναι κατάλληλο για server room | NAI |  |  |
| Α.8 | Εγγύηση | >=2 έτη |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

……./……./……..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

[υπογραφή – σφραγίδα]