ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ/ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λάμπα LED Tube T8 60cm | • Μήκος: 603mm, • Ντουί: G13 • Θερμοκρασία Χρώματος: 4000K (Φυσικό Λευκό), • Φωτεινή Ροή: 900lm, • Τάση: 230V. • Διάρκεια Ζωής: ≥25.000h | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Λάμπα LED PLC | • Ισχύς: 8-9W • Ντουί: G24d-3 (2-ακίδες), • Τάση: 230V • Φωτεινή Ροή: ≥1000lm, • Χρώμα: 4000K • Διάρκεια Ζωής: ≥ 25.000h | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Λάμπα LED Κλασική P45 | • Ισχύς: 4.5W-6W • Ντουί: E14, • Τάση: 230V • Φωτεινή Ροή: ≥ 470lm, • Χρώμα: 4000K • Διάρκεια Ζωής: ≥ 15.000h | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Λάμπα LED Κλασική A60 | • Ισχύς: 10W • Ντουί: E27, • Τάση: 230V • Φωτεινή Ροή: ≥1055lm, • Χρώμα: 4000K • Διάρκεια Ζωής: ≥15.000h | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Λάμπα LED MR16 | • Ντουί: GU10, • Τάση: 230V • Φωτεινή Ροή: ≥610lm, • Χρώμα: 4000K • Διάρκεια Ζωής: ≥20.000h | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ντουί Λαμπτήρα GU10 | • Κεραμικό ντουί υψηλής θερμικής αντοχής | ΝΑΙ |  |  |